ПРИЛОЖЕНИЕ  6

к постановлению Управления

регулирования цен и тарифов

от  24.06. 2013 г. №  14

Перечень и периодичность выполнения обязательных и дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту помещений в многоквартирном доме

| Виды работ | Периодичность выполнения работ и услуг |
| --- | --- |
| 1. Содержание помещений общего пользования |  |
| 1.1. Уборка лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 2 раза в неделю |
| 1.2. Уборка лестничных площадок и маршей выше третьего этажа – в домах без лифтов и мусоропроводов | 1 раз в неделю |
| 1.3. Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю (6 месяцев) |
| 1.4. Протирка пыли с колпаков светильников и подоконников | 1 раз в месяц |
| 1.5.Мытье и протирка дверей и окон | 2 раза в год |
| 1.6. Уборка кабин лифтов | 5 раз в неделю |
| 1.7. Подметание и мытье полов мусороприемных камер | 5 раз в неделю |
| 1.8. Уборка загрузочных клапанов | 1 раз в 2 недели |
| 2. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |
| 2.1. Подметание земельного участка в летний период | 1 раз в сутки |
| 2.2. Уборка мусора с газона, в том числе - уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 1 раз в две недели |
| - уборка газонов от случайного мусора | 4 раза в неделю |
| - стрижка травы на дворовой территории | 1 раз в год |
| 2.3. Очистка урн | 1 раз в сутки |
| 2.4. Уборка мусора на контейнерных площадках | 1 раз в сутки |
| 2.5. Сдвижка, подметание и устранение наледи в дни без снегопада | 1 раз в трое суток |
| 2.6. Подметание снега при снегопаде | 1 раз в сутки |
| 2.7. Вывоз твердых бытовых отходов | В соответствии с графиком |
| 3.Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей: - в благоустроенном жилищном фонде в системе вентиляции - в неблагоустроенном жилищном фонде в системе дымоудаления | 1 раз в год 6 раз в год (отопит. сезон) |
| 4. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |
| 4.1. Осмотр системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 4.2. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов (неблагоустроенный ЖФ) | 1 раз в год |
| 5. Дератизация или дезинсекция | 1 раз в год |
| 6. Мероприятия по энергосбережению: Работы и услуги по закрытию и утеплению контура здания. | В соответствии с планом работ |