	СВЕДЕНИЯ О ДОМЕ

	I. ПАСПОРТ ДОМА

	Адрес: г.Чита ул. Токмакова д. 10

	Знаком731, обозначены поля, обязательные к раскрытию 
согласно Стандарту раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, 
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731

	Параметр
	Данные

	1. Общие сведения

	Серия, тип проекта:
	Жилое литер А

	Описание местоположения:
Описание местоположения дома в произвольной форме 
	Центральный район.Угол ул Токмакова и Подгорбунского

	Индивидуальное наименование дома:
	Жилищно-строительный кооператив

	Тип жилого дома:
	

	· Объект индивидуального жилищного строительства
	

	· Жилой дом блокированной застройки
	

	· Многоквартирный дом
	V

	· Общежитие
	

	Год ввода в эксплуатацию:
	1972

	Дата начала приватизации:
	1972

	Материал несущих стен:
(отметить нужную графу)
	

	· Каменные, кирпичные
	V

	· Панельные
	

	· Блочные
	

	· Смешанные
	

	· Монолитные
	

	· Деревянные
	

	· Прочие
	

	Тип перекрытий:
	

	· железобетонные
	V

	· деревянные
	

	· смешанные
	

	Этажность:
	5

	Количество подъездов:
	4

	Количество лифтов:
	

	Общая площадь (кв.м): 731
	3650

	Площадь жилых помещений, в т.ч. по видам собственности:
	

	· Всего (кв.м):
	2613.1

	· Частная (кв.м)
	2613.1

	· Муниципальная (кв.м)
	

	· Государственная (кв.м)
	

	Площадь нежилых помещений (кв.м):
	306

	Площадь участка (кв.м):
	500

	Площадь придомовой территории (кв.м):
	500

	Инвентарный №:
	

	Кадастровый № участка:
	75:32:030724:841

	Количество квартир:
	70

	Количество жителей:
	123

	Количество лицевых счетов:
	70

	Конструктивные особенности дома: 731
Пп «а» п. 13 стандарта: 
(Указание конструктивных особенностей, степени физического износа 
и технического состояния общего имущества многоквартирного дома, определяющих выбор конкретных работ, услуг) 
	

	Удельная тепловая характеристика здания:
	

	· Фактический удельный расход здания (Вт/М3Сград)
	

	· Нормативный удельный расход здания (Вт/М3Сград)
	

	Класс  энергоэффективности здания:
	

	· Не присвоен
	V

	· А
	

	· ВВ++
	

	· В+
	

	· В
	

	· С
	

	· D
	

	· E
	

	Дата проведения энергетического аудита
Формат: 06.11.2013
	

	Состояние дома

Знаком731, обозначены поля, обязательные к раскрытию
согласно Стандарту раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731


	Степень износа здания, в т.ч. по элементам
· общая: 731 
	26%

	· фундамент: 731
	

	· несущие стены: 731
	

	· перекрытия: 731
	

	Состояние дома:
	

	· Исправный
	V

	· Ветхий
	

	· Аварийный
	

	Конструктивные элементы дома

Поля, отмеченные731 , являются обязательными для заполнения в рамках раскрытия информации. Заполнение остальных полей позволит организации получить более высокий рейтинг.


	Площадь фасада:
· Общая (кв.м)
	2137

	· оштукатуренный (кв.м.):
	116

	· неоштукатуренный (кв.м.):
	2021

	· панельный (кв.м.):
	

	· облицованный плиткой (кв.м.):
	

	· облицованный сайдингом (кв.м.):
	

	· деревянный (кв.м.):
	

	· утепленный с отделкой декоративной штукатуркой (кв.м.):
	

	· утепленный с отделкой плиткой (кв.м.):
	

	· утепленный с отделкой сайдингом (кв.м.):
	

	· отмостка (кв.м)
	

	· остекление мест общего пользования, дерево (кв.м.):
	

	· остекление мест общего пользования, пластик (кв.м.):
	313.6

	· остекление индивидуальное, дерево (кв.м.):
	

	· остекление индивидуальное, пластик (кв.м.):
	

	· металлических дверных заполнений (кв.м.):
	8

	· иных дверных заполнений (кв.м.):
	4

	Последний кап.ремонт:
Год проведения последнего капитального ремонта
	

	Площадь кровли:
· Общая (кв.м)
	1608

	· шиферная скатная (кв.м.):
	1608

	· металлическая скатная (кв.м.):
	

	· иная скатная (кв.м.):
	

	· плоская (кв.м.):
	

	Последний кап.ремонт
	

	Сведения о подвале:
	

	· Эксплуатируемый
	V

	· Неэксплуатируемый
	

	· Отсутствует
	

	Площадь подвала (кв.м)
	752.7

	Последний кап.ремонт
	

	Площадь помещений общего пользования (кв.м)
	32

	Последний ремонт помещений общего пользования:
	2013

	Количество мусоропроводов	
	

	Последний кап.ремонт мусоропроводов:
	

	Инженерные системы

Поля, отмеченные731 , являются обязательными для заполнения в рамках раскрытия информации. Заполнение остальных полей позволит организации получить более высокий рейтинг.


	Система отопления:
	

	· Центральное
	центральное

	· Автономное
	

	· Поквартирное
	

	· Печное
	

	· Отсутствует
	

	Элеваторы:
	

	Длина трубопроводов системы отопления (м):
	1042.5

	Последний кап.ремонт системы отопления:
	2013

	Количество точек ввода:
	1

	Количество узлов управления:
	1

	Количество общедомовых приборов учета:
	1

	Отпуск ресурсов производится:
	

	· Нет данных
	

	· По нормативам или квартирным ПУ
	

	· По показаниям общедомовых ПУ
	V

	Система горячего водоснабжения:
	

	· Централизованная открытая
	

	· Централизованная закрытая
	V

	· Автономная
	

	· Поквартирная
	

	· Отсутствует
	

	Длина трубопроводов ГВС (м):
	288

	Последний кап.ремонт системы ГВС:
	2006

	Количество точек ввода:
	1

	Количество узлов управления:
	

	Количество общедомовых приборов учета:
	

	Отпуск ресурсов производится:
	

	· Нет данных
	

	· По нормативам или квартирным ПУ
	V

	· По показаниям общедомовых ПУ
	

	Система холодного водоснабжения:
	

	· Централизованное
	V

	· Автономное
	

	· Отсутствует
	

	Длина трубопроводов ХВС (м):
	296.5

	Последний кап.ремонт системы ХВС:
	2006

	Количество точек ввода:
	1

	Количество общедомовых приборов учета:
	1

	Отпуск ресурсов производится:
	

	· Нет данных
	

	· По нормативам или квартирным ПУ
	1

	· По показаниям общедомовых ПУ
	

	Система водоотведения (канализации):
	

	· Централизованная
	1

	· Автономная
	

	· Отсутствует
	

	Последний кап.ремонт	
	2011

	Длина трубопроводов системы водоотведения (м):
	226

	Последний кап.ремонт системы водоотведения:
	2011

	Система электроснабжения:
	

	· Централизованное
	1

	· Комбинированное
	

	· Отсутствует
	

	Длина сетей в местах общего пользования (м):
	240

	Последний кап.ремонт системы электроснабжения:
	2011

	Количество точек ввода:
	1

	Количество общедомовых приборов учета:
	1

	Отпуск ресурсов производится:
	

	· Нет данных
	

	· По нормативам или квартирным ПУ
	

	· По показаниям общедомовых ПУ
	1

	Система газоснабжения:
	

	· Централизованное
	1

	· Отсутствует
	

	Длина сетей соответствующих требованиям (м):
	357.08

	Длина сетей не соответствующих требованиям (м):
	

	Последний кап.ремонт системы газоснабжения:
	2008

	Количество точек ввода:
	1

	Количество общедомовых приборов учета:
	

	Отпуск ресурсов производится:
	

	· Нет данных
	

	· По нормативам или квартирным ПУ
	V

	· По показаниям общедомовых ПУ
	

	II. УПРАВЛЕНИЕ

Знаком731, обозначены поля, обязательные к раскрытию 
согласно Стандарту раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, 
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731


	Тип договора:
	

	· Обслуживаемых ТСЖ
	

	· Обслуживаемых по договору между ТСЖ и управляющей организацией
	

	· Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией
	V

	· Обслуживаемых по результатам открытого кокурса органов местного самоуправления
	

	· Обслуживаемых по договору между застройщиком и управляющей организацией, отобранной по результатам открытого конкурса органом  местного самоуправления
	

	· Обслуживаемых по договору управления специализированным жилищным фондом военных городков Минобороны РФ

	

	Дата начала обслуживания по договору управления

	1972

	Плановая дата завершения обслуживания

	

	Стоимость услуг731:
П.13 Стандарта
 Информация о стоимости работ (услуг) управляющей организации должна содержать:
а) описание содержания каждой работы (услуги), периодичность выполнения работы (оказания услуги), результат выполнения работы (оказания услуги), гарантийный срок (в случае, если гарантия качества работ предусмотрена федеральным законом, иным нормативным правовым актом Российской Федерации или предлагается управляющей организацией), указание конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома, определяющие выбор конкретных работ (услуг);
б) стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения (на 1 кв. метр общей площади помещений в многоквартирном доме, на 1 пог. метр соответствующих инженерных сетей, на 1 кв. метр площади отдельных объектов, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, на 1 прибор учета соответствующего коммунального ресурса и др.).

	См. стр. сайта: 

РАБОТЫ И УСЛУГИ

ТАРИФЫ

	Средства ТСЖ или ЖСК731: 
Заполняется только ТСЖ или ЖСК
П. 13(1) Стандарта
13(1). Информация о средствах товарищества и кооператива должна содержать:
размер обязательных платежей и взносов, установленный общим собранием членов товарищества или кооператива, для членов товарищества или кооператива;
сведения об образовании резервного фонда товарищества или кооператива, иных специальных фондов товарищества или кооператива, в том числе фондов на проведение текущего и капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, с указанием размера таких фондов.

	

	Условия оказания услуг ТСЖ или ЖСК731:
Заполняется только ТСЖ или ЖСК
П. 11 (1) Стандарта
В рамках информации о порядке и об условиях оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме товариществом или кооперативом раскрытию подлежат следующие сведения:
а) годовой план мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных услуг, а также описание содержания каждой работы (услуги);
б) отчет о выполнении годового плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных услуг;
в) сведения о заключении товариществом или кооперативом договоров об оказании услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных услуг, а также иных договоров, обеспечивающих содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и предоставление коммунальных услуг, с указанием количества заключенных договоров, сторон этих договоров, сроков и стоимости по каждому договору отдельно;
г) сведения о количестве случаев снижения платы за нарушение качества коммунальных услуг и (или) превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год;
д) сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ не в соответствии с устанавливаемыми Правительством Российской Федерации правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.

	См. стр. сайта

ПЛАНЫ

ОТЧЕТЫ

ДОКУМЕНТЫ

	Поставщик отопления731:
П.а п.14 Стандарта
В рамках информации о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы раскрытию подлежат следующие сведения:
а) перечень коммунальных ресурсов, которые управляющая организация, товарищество или кооператив закупает у ресурсоснабжающих организаций, с указанием конкретных поставщиков, а также объема закупаемых ресурсов и цен на такие ресурсы, по которым управляющая организация, товарищество или кооператив закупает их у ресурсоснабжающих организаций;

	

	ИНН поставщика:

	7534018889

	Наименование поставщика:
	ОАО «ТГК-14»

	Отопление поставляется через УО

	

	Поставщик электричества731:
ИНН поставщика электроэнергии
П.а п 14 Стандарта

	7538066430

	ИНН поставщика:
	7538066430

	Наименование поставщика:
	ОАО «Читаэнергосбыт»

	поставляется через УО
	

	Поставщик газа731
П.а п.14 Стандарта

	

	ИНН поставщика:
	7536019006

	Наименование поставщика:
	ОАО «Читаоблгаз»

	поставляется через УО
	

	Поставщик горячей воды 731
П.а п.14 Стандарта

	Автономно

	ИНН поставщика:
	

	Наименование поставщика:
	

	поставляется через УО
	

	Поставщик холодной воды731:
П.а п.14 Стандарта

	

	ИНН поставщика:
	7536064538

	Наименование поставщика:
	ОАО «Водоканал-Чита»

	поставляется через УО
	

	Услуги водоотведения731:
П.а п.14 Стандарта

	

	ИНН поставщика:
	7536064538

	Наименование поставщика:
	ОАО «Водоканал-Чита»

	поставляется через УО
	

	
	



